| 16.12.2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Прокуратура информирует

«По результатам проверки требований законодательства о пожарной безопасности направлен иск в суд»

Прокуратурой Становлянского района проведена проверка в Петрищевском территориальном отделе администрации Становлянского муниципального округа исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения закона.

Так, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно п. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

В таблице 1 пункта 11 Свода Правил СП 486.1311500.2020, утвержденных приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539 «Системы противопожарной защиты», указано о необходимости установки автоматической системы пожарной сигнализаций в зданиях общественного и административно-бытового назначения независимо от площади и этажности.

В нарушение вышеуказанного законодательства, здание Петрищевского территориального отдела администрации Становлянского муниципального округа не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, а также не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией.

Прокуратурой ранее (30.03.2024 г.) начальнику Петрищевского территориального отдела вносилось представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ответу Петрищевского территориального отдела от 26.04.2024 г. № 26, нарушения закона не устранены.

Таким образом, принятыми мерами прокурорского реагирования до настоящего времени указанные нарушения закона не устранены.

Изложенное свидетельствует о том, что  Петрищевский территориальный отдел администрации Становлянского муниципального округа и администрация Становлянского муниципального округа не принимают объективные меры по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в здании Петрищевского территориального отдела, чем нарушают права неопределенного круга лиц, создавая тем самым угрозу безопасности гражданам и имуществу организации.

По результатам проверки прокурором района об обязании Петрищевский территориальный отдела администрации Становлянского муниципального округа Липецкой области и администрацию Становлянского муниципального округа Липецкой области в течении 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, установить в здании Петрищевского территориального отдела администрации Становлянского муниципального округа Липецкой области, расположенном по адресу: с. Дмитриевка, ул. Центральная, д. 10, Становлянского района, Липецкой области, автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса                                                                                     Т.В. Воронина